# Załącznik Nr 1do uchwały Nr 25/IX/2016

Rady Nadzorczej z dnia 22 września 2016 r.

REGULAMIN

MONTAŻU KLIMATYZATORÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYLESIE” W LUBINIE

§ 1

Regulamin określa zasady montażu klimatyzatorów w lokalach mieszkalnych budynków zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Przylesie” w Lubinie.

§ 2

Lokatorami w rozumieniu niniejszego regulaminu są:

- członkowie Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokali mieszkalnych,

- członkowie spółdzielni, którym przysługuje prawo odrębnej własności 
do lokali mieszkalnych,

- właściciele lokali mieszkalnych nie będący członkami spółdzielni oraz osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

- najemcy lokali mieszkalnych, którzy mają zawarte umowy najmu 
ze spółdzielnią.

§ 3

Zgodę/pozwolenie na montaż klimatyzatora Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Lubinie może wydać na pisemny wniosek lokatora.

§ 4

- Montaż klimatyzatora dopuszczalny jest wyłącznie w następujących lokalizacjach:

- jednostki zewnętrzne klimatyzatorów można montować wyłącznie 
na posadzce, bądź bocznych wewnętrznych ścianach balkonów 
i loggii,

- w przypadku lokali nie posiadających balkonów lub loggii, możliwe jest zastosowanie klimatyzatora przenośnego z możliwością wyrzutu powietrza na zewnątrz.

- Niedopuszczalny jest montaż jednostek zewnętrznych klimatyzatorów
w następujących lokalizacjach:

- na ścianach zewnętrznych ( elewacji) budynków,

- na dachach budynków.

§ 5

Zarząd Spółdzielni może wyrazić zgodę na montaż klimatyzatora, o ile zostaną spełnione następujące warunki montażu:

- Na ścianach (balkonu lub loggii) urządzenie powinno być zamontowane na stabilnie zamocowanej konstrukcji do ściany za pomocą odpowiednich kołków (uchwytów) mocujących.

- Na posadzce urządzenie powinno być zamontowane na specjalnych podporach tłumiących drgania i przenoszących obciążenia użytkowe.

- Przejścia przez ściany powinny być wykonane w sposób nie naruszający elementów konstrukcyjnych budynku (np. nadproża) i posiadać izolację przeciwwilgociową i termiczną.

- Odprowadzenie skroplin powinno być wykonane wyłącznie w obrębie mieszkania (balkonu, loggii) do pojemnika, który musiałby być systematycznie opróżniany, niedopuszczalne jest odprowadzanie skroplin na zewnątrz.

- Zasilanie elektryczne klimatyzatora podłączyć do instalacji 
w mieszkaniu, biorąc pod uwagę moc elektryczną klimatyzatora.

- Zabrania się chowania w ściany zewnętrzne budynku pod warstwą dociepleniową instalacji rozprowadzającej.

- Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji powinien być wykonany jako rozwiązanie docelowe, nie dopuszcza się stosowania rozwiązań tymczasowych i prowizorycznych.

- Montażu klimatyzatora powinna dokonać firma specjalistyczna, posiadająca stosowne uprawnienia do montażu tego typu urządzeń, zgodnie z warunkami technicznymi ich montażu oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową.

- Dopuszcza się stosowanie klimatyzatorów wyłącznie z odpowiednimi aprobatami technicznymi, atestami i dopuszczeniami stosowanymi 
w budownictwie wielorodzinnym.

- Zastosowany klimatyzator musi spełniać warunki odpowiednich przepisów w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi.

- Zamontowanie klimatyzatora lokator ma obowiązek zgłosić 
w Spółdzielni w terminie 7 dni od jego zamontowania.

- Zgłoszenie wymaga formy pisemnej oraz przedłożenia niżej wymienionych dokumentów:

- instrukcja montażu producenta urządzenia,

- aprobaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- protokół z badań stanu izolacji przewodów elektrycznych i pomiarów

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

w/w dokumentacje muszą być firmowane przez uprawnioną osobę.

§ 6

Spółdzielnia ma prawo cofnąć zgodę na montaż klimatyzatora lub nakazać  jego demontaż, w szczególności, gdy:

- Klimatyzator został zamontowany bez zgody Zarządu Spółdzielni.

- Lokator nie dokonał zgłoszenia zamontowania klimatyzatora i nie przedłożył stosownych dokumentów.

- Zamontowany klimatyzator i sposób jego montażu nie spełniają określonych warunków technicznych oraz wymagań wymienionych w § 5 niniejszego regulaminu.

- Lokator nie wywiązuje się z ustaleń o których mowa w § 7 lit. c-g niniejszego regulaminu.

§ 7

Ubiegający się o pozwolenie na montaż klimatyzatora lokator:

- przejmuje na siebie odpowiedzialność prawną wobec osób trzecich, związaną z bezpieczeństwem użytkowania i eksploatacji urządzenia,

- przejmuje na siebie odpowiedzialność prawną wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Lubinie, w związku z powstaniem uszkodzeń mienia spółdzielni, w trakcie użytkowania klimatyzatora,                  w tym uszkodzeń lub zabrudzeń elewacji budynku, okien i balustrad innych lokali w budynku itp.,

- zobowiązuje się do prowadzenia na własny koszt bieżącej konserwacji zamontowanego klimatyzatora i konstrukcji mocującej oraz dbania 
o zachowanie estetycznego wyglądu zamontowanego urządzenia,

- zobowiązuje się dokonywać corocznego przeglądu technicznego urządzenia przez firmę uprawnioną do tego typu prac oraz przedkładać  do Spółdzielni kopię protokołu z przeglądu,

- zobowiązuje się na każde wezwanie Zarządu Spółdzielni 
do umożliwienia pracownikom Spółdzielni przeprowadzenia kontroli sposobu montażu i warunków eksploatacji klimatyzatora,

- zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia powstałych szkód,
w wyniku eksploatacji klimatyzatora, awarii bądź wadliwego sposobu montażu, na własny koszt przy zastosowaniu technologii i materiałów uzgodnionych ze spółdzielnią.

- zobowiązuje się na każde pisemne wezwanie Zarządu Spółdzielni, związane z koniecznością wykonania przez Spółdzielnię robót remontowych, modernizacyjnych obiektu do demontażu klimatyzatora wraz z konstrukcją mocującą, we własnym zakresie i na własny koszt, 
w terminie wskazanym przez Spółdzielnię.

- zobowiązuje się do demontażu klimatyzatora i przywrócenia stanu poprzedniego w przypadku cofnięcia zgody Spółdzielni na jego montaż, w terminie wskazanym przez Spółdzielnię.

§ 8

W przypadku bez skutecznego upływu terminu i nie wykonania obowiązku wynikającego z § 7 lit g-h przez  lokatora, Spółdzielnia ma prawo do demontażu klimatyzatora, przywrócenia stanu poprzedniego oraz zabezpieczenia klimatyzatora na koszt lokatora. Czynności tych może dokonać w zakresie własnym lub z wykorzystaniem osób trzecich.

§ 9

Niniejszy regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą 25/IX/2016            z dnia 22 września 2016 r., obowiązuje z dniem uchwalenia.